## Blad1
INPUT (alle rode getallen zelf invullen)
Geinstalleerd vermogen in Wp | 2700 | [7 empty] | Gebruik van de windroos om de efficiency te bepalen
Investering excl BTW in euro's | 4000
Efficiency panelen in % *) | 95% | [7 empty] | - Kies het cirkelsegment dat overeenkomt met de windrichting
Jaarlijks elektriciteitsgebruik in kWh | 2100 | [7 empty] | waarin de zonnepanelen liggen (b.v. ZW).
Direct gebruik opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen in % **) | 30% | [7 empty] | - Kies via de cijfers op de west-oost lijn de cirkel die
Prijs per kwh in euro's | 0.45 | [7 empty] | overeenkomt met de hellingshoek waarin de zonnepanelen
Terugleververgoeding per kwh in euro's | 0.05 | [7 empty] | op het dak liggen (b.v. 40 graden).
Terugleveringskosten per kwh in euro's ***) | 0
Terugleveringskosten per jaar in euro's ***) | 0 | [7 empty] | - Bepaal via de kleur van het vakje op de kruising van het
Rendementsverlies zonnepanelen/jaar in % ****) | 0.5% | [7 empty] | gevonden segment en de gevonden cirkel het
Investering nieuwe omvormer in jaar 12 in euro's | 1000 | [7 empty] | efficiency percentage van de zonnepanelen (b.v. 95%).
BEREKENDE OUTPUT
Terugverdientijd in jaren | 5
Opbrengst - aanschaf en jaarlijkse kosten na 25 jaar (= winst) | 19021.0508
Prijs per Wp (investering gedeeld door geinstalleerd vermogen) *****) | 1.4815
*) Afhankelijk van de ligging van de zonnepanelen (waarde per situatie te bepalen met de windroos hierboven)
**) Afhankelijk van gedrag en dus per situatie verschillend (de waarde ligt vaak rond de 30%)
***) Steeds meer energieleveranciers brengen een bedrag per dag/maand/jaar/kwh in rekening voor het terugleveren.
****) Het rendementsverlies verschilt per set zonnepanelen (zie specificatie van de zonnepanelen).
*****) Indicatie hoe duur een set zonnepanelen is (handig bij het beooordelen van offertes).
De bovenstaande berekende output is gebaseerd op de onderstaande gegevens. Deze geven bovendien inzicht in het verloop van alle relevante cijfers per jaar.
Aantal jaren sinds installatie van de zonnepanelen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Jaarlijkse eletriciteitsgebruik in kwh | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Jaarlijkse opbrengst panelen (daalt per jaar door degradatie) in kwh | 2565 | 2552.175 | 2539.4141 | 2526.7171 | 2514.0835 | 2501.5131 | 2489.0055 | 2476.5605 | 2464.1777 | 2451.8568 | 2439.5975 | 2427.3995 | 2415.2625 | 2403.1862 | 2391.1703 | 2379.2144 | 2367.3183 | 2355.4817 | 2343.7043 | 2331.9858 | 2320.3259 | 2308.7243 | 2297.1806 | 2285.6947 | 2274.2663
Direct gebruik opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen in kwh | 769.5 | 765.6525 | 761.8242 | 758.0151 | 754.225 | 750.4539 | 746.7016 | 742.9681 | 739.2533 | 735.557 | 731.8792 | 728.2198 | 724.5787 | 720.9559 | 717.3511 | 713.7643 | 710.1955 | 706.6445 | 703.1113 | 699.5957 | 696.0978 | 692.6173 | 689.1542 | 685.7084 | 682.2799
Levering van net (jaarlijks elektriciteitsgebruik - direct gebruik) in kwh | 1330.5 | 1334.3475 | 1338.1758 | 1341.9849 | 1345.775 | 1349.5461 | 1353.2984 | 1357.0319 | 1360.7467 | 1364.443 | 1368.1208 | 1371.7802 | 1375.4213 | 1379.0441 | 1382.6489 | 1386.2357 | 1389.8045 | 1393.3555 | 1396.8887 | 1400.4043 | 1403.9022 | 1407.3827 | 1410.8458 | 1414.2916 | 1417.7201
Levering aan net (opwekte elektriciteit - direct gebruik) in kwh | 1795.5 | 1786.5225 | 1777.5899 | 1768.7019 | 1759.8584 | 1751.0591 | 1742.3038 | 1733.5923 | 1724.9244 | 1716.2997 | 1707.7182 | 1699.1796 | 1690.6837 | 1682.2303 | 1673.8192 | 1665.4501 | 1657.1228 | 1648.8372 | 1640.593 | 1632.3901 | 1624.2281 | 1616.107 | 1608.0264 | 1599.9863 | 1591.9864
Levering van net - levering aan net in kwh | -465 | -452.175 | -439.4141 | -426.7171 | -414.0835 | -401.5131 | -389.0055 | -376.5605 | -364.1777 | -351.8568 | -339.5975 | -327.3995 | -315.2625 | -303.1862 | -291.1703 | -279.2144 | -267.3183 | -255.4817 | -243.7043 | -231.9858 | -220.3259 | -208.7243 | -197.1806 | -185.6947 | -174.2663
Opbrengst panelen per jaar in euro's | 968.25 | 967.6087 | 966.9707 | 966.3359 | 965.7042 | 965.0757 | 964.4503 | 963.828 | 963.2089 | 962.5928 | 961.9799 | 961.37 | 960.7631 | 960.1593 | 959.5585 | 958.9607 | 958.3659 | 957.7741 | 957.1852 | 956.5993 | 956.0163 | 955.4362 | 954.859 | 954.2847 | 953.7133
Opbrengstpanelen cumulatief in euro's | 968.25 | 1935.8587 | 2902.8295 | 3869.1653 | 4834.8695 | 5799.9451 | 6764.3954 | 7728.2234 | 8691.4323 | 9654.0252 | 10616.005 | 11577.375 | 12538.1381 | 13498.2974 | 14457.8559 | 15416.8167 | 16375.1826 | 17332.9567 | 18290.1419 | 19246.7412 | 20202.7575 | 21158.1937 | 22113.0527 | 23067.3375 | 24021.0508
Totaal gemaakte kosten (investering + jaarlijkse terugleverkosten) in euro's | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Totale opbrengst panelen / totale kosten | 0.24206 | 0.48396 | 0.72571 | 0.96729 | 1.2087 | 1.45 | 1.6911 | 1.9321 | 2.1729 | 2.4135 | 2.654 | 2.3155 | 2.5076 | 2.6997 | 2.8916 | 3.0834 | 3.275 | 3.4666 | 3.658 | 3.8493 | 4.0406 | 4.2316 | 4.4226 | 4.6135 | 4.8042
Aantal jaren sinds installatie van de zonnepanelen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25